广西建业中天工程咨询有限公司

Guangxi Jianye Zhongtian Construction And Project Consultant CO.,LTD.

公开招标文件

项目名称：柳州市气象局柳州天气雷达技术升级改造及市级突发事件预警信息发布中心建设项目暖通新风系统设备采购及安装

项目编号：LZZC2020-G1-000125-GXJY

采 购 人：柳州市气象局

采购代理机构：广西建业中天工程咨询有限公司

目    录

- 公开招标公告…………………………………………………………2

- 招标项目采购需求……………………………………………………6

- 投标人须知……………………………………………………………17

- 评标方法及评标标准…………………………………………………28

- 合同主要条款格式……………………………………………………32

- 投标文件格式…………………………………………………………38

# 第一章  公开招标公告

# 广西建业中天工程咨询有限公司关于柳州市气象局柳州天气雷达技术升级改造及市级突发事件预警信息发布中心建设项目暖通新风系统设备采购及安装（ LZZC2020-G1-000125-GXJY）招标公告

项目概况： 柳州市气象局柳州天气雷达技术升级改造及市级突发事件预警信息发布中心建设项目暖通新风系统设备采购及安装 招标项目的潜在投标人应在广西柳州公共资源交易服务中心网（ggzy.liuzhou.gov.cn）获取招标文件，并于2020年  月  日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况：

1、项目编号： LZZC2020-G1-000125-GXJY

2、采购计划备案文号：LZZC2020-G1-00367-001

3、项目名称：柳州市气象局柳州天气雷达技术升级改造及市级突发事件预警信息发布中心建设项目暖通新风系统设备采购及安装

预算金额：￥1800000.00                 最高限价：￥1800000.00

4、采购需求：暖通新风系统设备一批（含安装），具体内容详见招标文件《招标项目采购需求》。

5、合同履行期限：签订合同之日起30日内交货安装调试完毕，通过验收。

6、本项目（不）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》(桂政办发〔2015〕78号)。

3、本项目的特定资格要求：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件：

1、获取时间：自本公告发布之时起至2020年  月  日17时00分止；

2、获取方式：本项目招标文件为网上免费下载，供应商可以登陆广西柳州公共资源交易服务中心网（ggzy.liuzhou.gov.cn）的“交易信息”——“政府采购”——“政采公告”中打开项目的招标公告正文，点击下方的“获取招标文件”按钮，下载招标文件；

3、获取程序及注意事项：供应商自行下载“政府采购类项目网上获取招标文件操作手册”(http://www.zfcg.gov.cn/0802/92336.html)；

4、注意事项：供应商在获取招标文件时，企业应按照主体资格证明上面的名称（如营业执照、事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书等）完整正确填写单位名称，自然人应按身份证姓名填写；未在柳州市公共资源交易平台网站获取招标文件的供应商，采购代理机构将拒收其投标文件。已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

本次招标将于2020年  月  日9时30分在柳州市公共资源交易中心（柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议，逾期送达的投标文件将予以拒收。

## 五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜：

1、投标保证金：为人民币叁万元整（￥30000.00）（以银行入账时间为准）。

投标人应于截标前将投标保证金以转账或电汇形式交至保证金专户：

开户名称：广西建业中天工程咨询有限公司柳州桂中分公司，

开户银行：柳州银行股份有限公司北站支行，

银行账号：70700500000000008579。

2、网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网)、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（柳州市政府采购网)。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：柳州市气象局

地址：柳州市庆丰路5号        联系方式： 0772-2302328

2、采购代理机构信息：广西建业中天工程咨询有限公司

地 址：柳州市三中路88号营业楼一楼

项目联系人：施欢              联系方式：0772-2803808

3、政府采购监督管理部门：柳州市财政局政府采购监督管理科

联系电话：0772-2830320

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号

替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号

替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

3、评标时，如果评标委员会发现本《招标项目采购需求》的技术参数及性能（配置）要求（含附件）和售后服务及其它要求中含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求或不作为投标无效要求处理。

4、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

5、本项目根据财库【2007】119号文件、财办库【2008】248号文件有关规定，不允许投标人选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）投标。

6、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7、本项目核心产品为：“无” ，多家投标人提供的核心产品品牌相同的,按前款第6点规定处理。

8、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕18号或财库〔2019〕19号文件规定，本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品获得的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标无效。

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全直流变频多联主机 | 6 台 | ▲1、制冷量≥28.0KW，制热量≥31.5kw； 风量：11400m3/h； 3、制冷功率≤6.9KW ，制热功率≤6.9KW； 4、运行噪音≤57dB（A），机外静压：110Pa； 5、多联式空调机组室外机运转应具备宽广的室外温度范围，室外机能在环境温度-25℃低温下制热，环境温度54℃高温下制冷，能保证在-25℃～54℃温度范围内正常运行； ▲6、压缩机形式：高压腔喷气增焓涡旋压缩机； 7、冷媒：R410A环保冷媒； 8、室外机风机：直流变频电机； 9、机组具有多项安全与自动保护装置及功能，使机组安全可靠运行。主要包括以下功能：电源保护、高/低压保护、排气管保护、变频器保护、压缩机过载保护、过流保护、过热保护、过压保护、过溢保护、故障自诊断、外机主板不良、高压传感器故障、低压传感器故障、压缩机过流保护、缺相、逆相保护、再启动保护、室外环境温度传感器故障、化霜温度传感器故障、过冷器液出温度传感器故障、过冷器气出温度传感器故障、压缩机驱动板工作异常、压缩机驱动板电源电压保护、压缩机驱动模块复位保护、压缩机驱动PFC保护、变频压缩机过流保护、风机驱动板故障、风机驱动板工作异常、风机驱动板电源电压保护、风机机驱动模块复位保护、风机驱动PFC保护、变频风机过流保护； 10、内外机之间采用先进的通讯技术，通讯速率≥18Kbps，响应速度达毫秒级； 11、多联空调室外机具有6大油路控制系统，包含但不限于：油分离主回油技术、主管路回油技术、汽分回油技术、低温油路技术、压缩机油平衡油路技术、换热器回油技术，全方位保证油路的顺畅、可靠； 12、多联式空调室外机具有先进的防积雪、防雷、防逆风、除尘功能； 13、多联空调室外机系统会根据模块运行时间及室内机负荷需求变化，自动开启智能轮换模式，既保证了机组的高效运行，又保证了模块之间的寿命均衡； 14、室外机具有三后备运转功能，包含基础模块的应急功能、风机应急功能、压缩机的应急功能； 15、多联空调室外机采用双电子膨胀阀进行调节，精确控制室内机和室外机模块间的流量，可实现至少3000级的调节精度； 16、多联空调室外机可在320-460V超宽电压范围内稳定运行； 17、具备独立的数据采集中间件，且能开放接入第三方应用的数据接口（如有，请提供源文件代码示例截图）。与可视化智能感知平台智能化联动控制，具有感应和搜集数据能力，实现机组运行调配、切换四季工况等自动化运行，实现中央空调系统与建筑物及环境的智能化、可视化、集成化、远程化展示和管理，投标人需根据所投标设备的特点及自身能力提供解决方案。 |
| 2 | 全直流变频多联主机 | 1台 | ▲1、制冷量≥56KW，制热量≥63kw； 2、风量：16500m3/h； 3、制冷功率≤15.75KW ，制热功率≤15.75KW； 4、运行噪音≤65dB（A），机外静压：110Pa； 5、多联式空调机组室外机运转应具备宽广的室外温度范围，室外机能在环境温度-25℃低温下制热，环境温度54℃高温下制冷，能保证在-25℃～54℃温度范围内正常运行； ▲6、压缩机形式：高压腔喷气增焓涡旋压缩机； 7、冷媒：R410A环保冷媒； 8、室外机风机：直流变频电机； 9、机组具有多项安全与自动保护装置及功能，使机组安全可靠运行。主要包括以下功能：电源保护、高/低压保护、排气管保护、变频器保护、压缩机过载保护、过流保护、过热保护、过压保护、过溢保护、故障自诊断、外机主板不良、高压传感器故障、低压传感器故障、压缩机过流保护、缺相、逆相保护、再启动保护、室外环境温度传感器故障、化霜温度传感器故障、过冷器液出温度传感器故障、过冷器气出温度传感器故障、压缩机驱动板工作异常、压缩机驱动板电源电压保护、压缩机驱动模块复位保护、压缩机驱动PFC保护、变频压缩机过流保护、风机驱动板故障、风机驱动板工作异常、风机驱动板电源电压保护、风机机驱动模块复位保护、风机驱动PFC保护、变频风机过流保护； 10、内外机之间采用先进的通讯技术，通讯速率≥18Kbps，响应速度达毫秒级； 11、多联空调室外机具有6大油路控制系统，包含但不限于：油分离主回油技术、主管路回油技术、汽分回油技术、低温油路技术、压缩机油平衡油路技术、换热器回油技术，全方位保证油路的顺畅、可靠； 12、多联式空调室外机具有先进的防积雪、防雷、防逆风、除尘功能； 13、多联空调室外机系统会根据模块运行时间及室内机负荷需求变化，自动开启智能轮换模式，既保证了机组的高效运行，又保证了模块之间的寿命均衡； 14、室外机具有三后备运转功能，包含基础模块的应急功能、风机应急功能、压缩机的应急功能； 15、多联空调室外机采用双电子膨胀阀进行调节，精确控制室内机和室外机模块间的流量，可实现至少3000级的调节精度； 16、多联空调室外机可在320-460V超宽电压范围内稳定运行； 17、具备独立的数据采集中间件，且能开放接入第三方应用的数据接口（如有，请提供源文件代码示例截图）。与可视化智能感知平台智能化联动控制，具有感应和搜集数据能力，实现机组运行调配、切换四季工况等自动化运行，实现中央空调系统与建筑物及环境的智能化、可视化、集成化、远程化展示和管理，投标人需根据所投标设备的特点及自身能力提供解决方案。 |
| 3 | 全直流变频多联主机 | 5 台 | ▲1、制冷量≥61.5KW，制热量≥69kw； 2、风量：16500m3/h； 3、制冷功率≤17.8KW ，制热功率≤17.5KW 4、运行噪音≤65dB（A），机外静压：110Pa； 5、多联式空调机组室外机运转应具备宽广的室外温度范围，室外机能在环境温度-25℃低温下制热，环境温度54℃高温下制冷，能保证在-25℃～54℃温度范围内正常运行； ▲6、压缩机形式：高压腔喷气增焓涡旋压缩机； 7、冷媒：R410A环保冷媒； 8、室外机风机：直流变频电机； 9、机组具有多项安全与自动保护装置及功能，使机组安全可靠运行。主要包括以下功能：电源保护、高/低压保护、排气管保护、变频器保护、压缩机过载保护、过流保护、过热保护、过压保护、过溢保护、故障自诊断、外机主板不良、高压传感器故障、低压传感器故障、压缩机过流保护、缺相、逆相保护、再启动保护、室外环境温度传感器故障、化霜温度传感器故障、过冷器液出温度传感器故障、过冷器气出温度传感器故障、压缩机驱动板工作异常、压缩机驱动板电源电压保护、压缩机驱动模块复位保护、压缩机驱动PFC保护、变频压缩机过流保护、风机驱动板故障、风机驱动板工作异常、风机驱动板电源电压保护、风机机驱动模块复位保护、风机驱动PFC保护、变频风机过流保护； 10、内外机之间采用先进的通讯技术，通讯速率≥18Kbps，响应速度达毫秒级； 11、多联空调室外机具有6大油路控制系统，包含但不限于：油分离主回油技术、主管路回油技术、汽分回油技术、低温油路技术、压缩机油平衡油路技术、换热器回油技术，全方位保证油路的顺畅、可靠； 12、多联式空调室外机具有先进的防积雪、防雷、防逆风、除尘功能； 13、多联空调室外机系统会根据模块运行时间及室内机负荷需求变化，自动开启智能轮换模式，既保证了机组的高效运行，又保证了模块之间的寿命均衡； 14、室外机具有三后备运转功能，包含基础模块的应急功能、风机应急功能、压缩机的应急功能； 15、多联空调室外机采用双电子膨胀阀进行调节，精确控制室内机和室外机模块间的流量，可实现至少3000级的调节精度； 16、多联空调室外机可在320-460V超宽电压范围内稳定运行； 17、具备独立的数据采集中间件，且能开放接入第三方应用的数据接口（如有，请提供源文件代码示例截图）。与可视化智能感知平台智能化联动控制，具有感应和搜集数据能力，实现机组运行调配、切换四季工况等自动化运行，实现中央空调系统与建筑物及环境的智能化、可视化、集成化、远程化展示和管理，投标人需根据所投标设备的特点及自身能力提供解决方案。 |
| 4 | 多联风管式室内机 | 1台 | ▲1、制冷量≥2.8KW，制热量≥3.2KW； 2、风量：450 m3/h； 3、输入功率≤30W； 4、运行噪音≤28dB（A）； 5、液晶线控器； 6、机外静压：0-30Pa。 |
| 5 | 多联风管式室内机 | 2台 | ▲1、制冷量≥3.2KW，制热量≥3.6KW； 2、风量：550 m3/h； 3、输入功率≤40W； 4、运行噪音≤31dB（A）； 5、液晶线控器； 6、机外静压：0-30Pa。 |
| 6 | 多联风管式室内机 | 1台 | ▲1、制冷量≥3.6KW，制热量≥4KW； 2、风量：550 m3/h； 3、输入功率≤40W； 4、运行噪音≤31dB（A）； 5、液晶线控器； 6、机外静压：0-30Pa。 |
| 7 | 多联风管式室内机 | 2台 | ▲1、制冷量≥4.5KW，制热量≥5.0KW； 2、风量：750 m3/h； 3、输入功率≤45W； 4、运行噪音≤33dB（A）； 5、液晶线控器； 6、机外静压：0-30Pa。 |
| 8 | 多联风管式室内机 | 3台 | ▲1、制冷量≥7.1KW，制热量≥8.0KW； 2、风量：1100 m3/h； 3、输入功率≤60W； 4、运行噪音≤37dB（A）； 5、液晶线控器； 6、机外静压：0-30Pa。 |
| 9 | 多联风管式室内机 | 11台 | ▲1、制冷量≥9.0KW，制热量≥10.0KW； 2、风量：1500 m3/h； 3、输入功率≤210W； 4、运行噪音≤40dB（A）； 5、液晶线控器； 6、机外静压：0-50Pa。 |
| 10 | 多联风管式室内机 | 28台 | ▲1、制冷量≥10.0KW，制热量≥11.2KW； 2、风量：1500 m3/h； 3、输入功率≤210W； 4、运行噪音≤40dB（A）； 5、液晶线控器； 6、机外静压：0-50Pa。 |
| 11 | 多联风管式室内机 | 1台 | ▲1、制冷量≥11.2KW，制热量≥12.5KW； 2、风量：1700m3/h； 3、输入功率≤210W； 4、运行噪音≤40dB（A）； 5、液晶线控器； 6、机外静压：0-50Pa。 |
| 12 | 多联风管式室内机 | 1台 | ▲1、制冷量≥12.5KW，制热量≥14.0KW； 2、风量：2000m3/h； 3、输入功率≤250W； 4、运行噪音≤42dB（A）； 5、液晶线控器； 6、机外静压：0-50Pa。 |
| 13 | 多联风管式室内机 | 3台 | ▲1、制冷量≥28.0KW，制热量≥20.0KW； 2、风量：3500m3/h； 3、输入功率≤1000W 4、运行噪音≤54dB（A）； 5、液晶线控器； 6、机外静压：50-300Pa。 |
| 14 | 静音型管道式换气机 | 3台 | 风量：1500m3/h； 静压：200Pa； 功率：185W（220V）； 运行噪音≤50dB（A）。 |
| 15 | 多联机专用分歧器 | 47套 | 设备厂家配套。 |
| 16 | 变频智能集中式暖通系统专用铜管安装 | 48.00m | 焊接无缝铜管 ，φ6.35*0.8mm。 |
| 17 | 变频智能集中式暖通系统专用铜管安装 | 379.00m | 焊接无缝铜管 φ9.52*0.8mm。 |
| 18 | 变频智能集中式暖通系统专用铜管安装 | 138.00m | 焊接无缝铜管 ，φ12.7*1.0mm。 |
| 19 | 变频智能集中式暖通系统专用铜管安装 | 396.00m | 焊接无缝铜管，φ15.9*1.0mm。 |
| 20 | 变频智能集中式暖通系统专用铜管安装 | 327.00m | 焊接无缝铜管， φ19.05*1.0mm。 |
| 21 | 变频智能集中式暖通系统专用铜管安装 | 51.00m | 焊接无缝铜管，φ22.2*1.5mm。 |
| 22 | 变频智能集中式暖通系统专用铜管安装 | 86.00m | 焊接无缝铜管， φ25.4*1.5mm。 |
| 23 | 变频智能集中式暖通系统专用铜管安装 | 95.00m | 焊接无缝铜管， φ28.6*1.5mm。 |
| 24 | 变频智能集中式暖通系统专用铜管安装 | 47.00m | 焊接无缝铜管， φ31.8*2.0mm。 |
| 25 | 变频智能集中式暖通系统专用铜管安装 | 38.00m | 焊接无缝铜管， φ38.1*2.0mm。 |
| 26 | 变频智能集中式暖通系统专用铜管安装 | 268.00m | 焊接无缝铜管， φ41.3*2.0mm。 |
| 27 | 铜管橡塑保温套管 | 17.00m3 | 材质：B1级橡塑保温套管； 型号规格：厚度不小于30mm； 3、配专用B1级橡塑保温材料专用胶水。 |
| 28 | 控制线 | 1035.00m | 材质：屏蔽线； 型号规格：RVVP-2*1.5mm2； 配专用线管。 |
| 29 | 信号线 | 1035.00m | 1、材质：屏蔽线； 2、型号规格：RVVP-2*1.5mm2； 3、配专用线管。 |
| 30 | 冷凝排水管 | 690.00m | 材质：UPVC塑料管； 型号规格：DN32； 绝热保温：B1级橡塑保温套管； 连接方式: 粘结连接。 |
| 31 | 冷凝排水管 | 207.00m | 1、材质：UPVC塑料管； 2、型号规格：DN40； 3、绝热保温：B1级橡塑保温套管； 4、连接方式: 粘结连接。 |
| 32 | 冷凝排水管 | 172.00m | 1、材质：UPVC塑料管； 2、型号规格：DN50； 3、绝热保温：B1级橡塑保温套管； 4、连接方式: 粘结连接。 |
| 33 | 镀锌钢板风管制作及安装 | 195.00m2 | 材质：镀锌钢板； 形状: 矩形； 型号规格：厚度：0.5mm； 风管附件、支架制作及安装，要求除锈、刷油、防腐处理； 连接方式：法兰连接。 |
| 34 | 镀锌钢板风管制作及安装 | 368.00m2 | 1、材质：镀锌钢板； 2、形状: 矩形； 3、型号规格：厚度：0.6mm； 4、风管附件、支架制作及安装，要求除锈、刷油、防腐处理； 5、连接方式：法兰连接。 |
| 35 | 镀锌钢板风管制作及安装 | 473.00m2 | 1、材质：镀锌钢板； 2、形状: 矩形； 3、型号规格：厚度：0.75mm； 4、风管附件、支架制作及安装，要求除锈、刷油、防腐处理； 5、连接方式：法兰连接。 |
| 36 | 镀锌钢板风管制作及安装 | 498.00m2 | 1、材质：镀锌钢板； 2、形状: 矩形； 3、型号规格：厚度：1.0mm； 4、风管附件、支架制作及安装，要求除锈、刷油、防腐处理； 5、连接方式：法兰连接。 |
| 37 | 室内机设备回风箱制作及安装 | 53个 | 1、材质：镀锌钢板； 2、形状: 矩形； 3、型号规格：厚度：1.0mm； 4、风管附件、支架制作及安装，要求除锈、刷油、防腐处理； 5、按设备回风口尺寸定做； 6、连接方式：法兰连接。 |
| 38 | 风管及回风箱橡塑保温板 | 68m3 | 1、材质：B1级橡塑保温板材； 2、型号规格：厚度：20mm； 3、配专用B1级橡塑保温材料专用胶水。 |
| 39 | 铝合金送风口 | 42个 | 1、材质：铝合金； 2、型号规格：250*250mm。 |
| 40 | 铝合金送风口 | 82个 | 1、材质：铝合金； 2、型号规格：400*400mm。 |
| 41 | 铝合金回风口 | 4个 | 1、材质：铝合金； 2、型号规格：700*200mm。 |
| 42 | 铝合金回风口 | 2个 | 1、材质：铝合金； 2、型号规格：800*250mm。 |
| 43 | 铝合金回风口 | 4个 | 1、材质：铝合金； 2、型号规格：1000*250mm。 |
| 44 | 铝合金回风口 | 15个 | 1、材质：铝合金； 2、型号规格：1200*250mm。 |
| 45 | 铝合金回风口 | 29个 | 1、材质：铝合金； 2、型号规格：1400*250mm。 |
| 46 | 铝合金回风口 | 1个 | 1、材质：铝合金； 2、型号规格：7500*300mm。 |
| 47 | 铝合金排风口 | 12个 | 1、材质：铝合金； 2、型号规格：300*200mm。 |
| 48 | 铝合金排风口 | 1个 | 1、材质：铝合金； 2、型号规格：200*200mm。 |
| 49 | 防雨百叶风口 | 1个 | 1、材质：铝合金； 2、型号规格：1200*500mm。 |
| 50 | 防雨百叶风口 | 3个 | 1、材质：铝合金； 2、型号规格：400*400mm。 |
| 51 | 耐高温防火软接 | 118个 | 按设备接口尺寸定制。 |
| 52 | 消声器 | 3台 | 消声静压箱制作安装； 材质：镀锌钢板+孔板+吸音棉； 3、型号规格：1000*250*1500mm。 |
| 53 | 70℃常开防火阀 | 1个 | 1、70℃常开防火阀； 2、型号规格：FHF-2(SFD型）1250*500mm； 3、材质：钢板。 |
| 54 | 70℃常开防火阀 | 4个 | 1、70℃常开防火阀； 2、型号规格：FHF-2(SFD型）800*320mm； 3、材质：钢板。 |
| 55 | 70℃常开防火阀 | 1个 | 1、70℃常开防火阀； 2、型号规格：FHF-2(SFD型）500*250mm； 3、材质：钢板。 |
| 56 | 70℃常开防火阀 | 2个 | 1、70℃常开防火阀； 2、型号规格：FHF-2(SFD型）800*500mm； 3、材质：钢板。 |
| 57 | 冷媒追加 | 1项 | 冷媒：环保冷媒； 2、型号规格：R410a。 |
| 58 | 暖通系统主机施工机械费 | 9台 | 主机施工机械（含吊装） | ▲特别说明： 1、58-62项的数量仅作为参考依据，采购人将按与其实际发生相关费用结算给中标单位。 2、投标人在投标过程中，应将所有不可预计费用包括在投标总报价中。否则，导致投标人报价失误的一切后果由投标人自行负责，由此产生的一切法律责任及经济赔偿由投标人承担。 |
| 59 | 暖通系统主机基础 | 9台 | 基础制作安装 |  |
| 60 | 暖通系统内机安装人工费 | 53台 | 室内机安装 |  |
| 61 | 暖通系统主机安装人工费 | 9台 | 主机安装调试费 |  |
| 62 | 暖通系统内机辅材 | 53台 | 内机安装辅材 |  |
| 一、基本要求： 1、投标产品必须是符合国家及行业标准，并按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 2、中标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 3、投标报价包含：货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装、安装调试、安装所需材料、委托培训费和售后服务、税金、检验、验收及其他不可预计费用的总和。 |
| ▲质量标准 | 按最新现行国家标准执行。 |
| ▲验收方法及方案 | 交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收，采购人可委托采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作，验收费用由中标人承担；对不符合要求的产品，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由中标人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。 |
| 二、商务要求表： |
| ▲质保期 | 1、交货完毕，验收合格之日起货物质保期不少于一年（若厂家质保期超过一年的，按厂家规定全免费包修），其余按中标人提交的售后服务承诺书执行。 2、在规定的质保期内，因质量问题由中标人无偿修补或更换，费用由中标人负责。超过质保期修补费另行协商。 |
| ▲售后技术服务要求 | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，终身维修。 2、产品到货及验收时需提供的资料： ①产品的使用手册； ②产品出厂检验合格证书； ③产品质保证明。 3、投入使用后提供保养及相关服务。 4、现场培训：中标供应商提供现场技术培训，对采购单位人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导，至能独立操作，简单故障排除。 5、免费送货上门，免费安装调试。 6、自验收合格后一年内全免费上门保修，定期回访。 7、如在使用过程中发生质量问题或故障，2小时内响应，接通知后6小时内到达现场处理,一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复。 |
| ▲交付时间及地点 | 1、交付期：签订合同之日起30日内交货安装调试完毕，通过验收。 2、交货地点：柳州市内采购单位指定的地点。 |
| ▲付款条件 | 本项目无预付款，签订合同后，中标人全部产品交货完毕且产品数量、外观、型号规格通过验收、质量无问题之日起十五个工作日内， 由采购人按程序向中标人支付至合同总价款的97％；3％的余款（质保金）于质保期满后，在15个工作日内一次付清（不计利息）。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 1、配套符合安全、环保要求的包装。 2、承诺保证长期供应投标产品的备品备件。 |
| 三、投标人的资信要求表 |
| 政策性加分条件 | 1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，投标人提供的产品为《环境标志产品政府采购品目清单》【财库〔2019〕18号】或《节能产品政府采购品目清单》中【财库〔2019〕19号】品目清单内优先采购产品。 2、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。 3、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）。 4、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 5、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》(桂政办发〔2015〕78号)。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证（如有，请提供复印件，同时要加盖单位公章）。 |
| 能力或业绩要求 | 投标人自2017年以来完成同类项目有效的业绩证明材料（以有效合同书复印件为准，并加盖单位公章）。 |
| 原厂商授权 | 非生产厂家投标人在签订合同前必须提供产品生产厂家针对本项目出具的销售授权书原件、售后服务承诺书原件及供货确认函原件，否则不予签订合同。 |
| ▲特殊要求及说明1 | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |

第三章  投标人须知

## 前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： 柳州市气象局 柳州市气象局柳州天气雷达技术升级改造及市级突发事件预警信息发布中心建设项目暖通新风系统设备采购及安装 项目。 |
| 2 | 采购数量及单位：柳州市气象局柳州天气雷达技术升级改造及市级突发事件预警信息发布中心建设项目暖通新风系统设备采购及安装一项，具体内容详见招标文件《招标项目采购需求》。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费：按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）货物类收费标准向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费及会务费【会务费按实际产生费用计算】。 |
| 4 | 1、投标保证金：为人民币 叁万 元整（￥30000.00）（以银行入账时间为准）。 2、投标人应于截标前将投标保证金以转账或电汇形式交至保证金专户： 开户名称：广西建业中天工程咨询有限公司柳州桂中分公司， 开户银行：柳州银行股份有限公司北站支行， 银行账号：70700500000000008579。 |
| 5 | 现场勘察时间：无，但不进行现场勘查的后果由投标人承担。 |
| 6 | 演示时间及地点:无 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于获取招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 8 | 投标文件组成：开标一览表壹 份；投标文件正本 壹 份；副本肆份和电子文档 壹 份 |
| 9 | 1、投标截止时间及地点：2020年 月 日上午9时30分，柳州市公共资源交易中心（柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅）； 2、投标文件接收时间及地点：2020年 月 日上午9时00分～9时30分止，柳州市公共资源交易中心（柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅）。 |
| 10 | 开标时间及地点：2020年 月 日上午9时30分截标后，柳州市公共资源交易中心（柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅开标）。 |
| 11 | 评标方法及评标标准：（综合评分法） |
| 12 | 本招标项目是以采购预算价为最高限价，本项目采购预算价为：人民币壹佰捌拾万元整（￥1800000.00），超出采购预算价的投标报价，评标委员会不予以评审。 |
| 13 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后发布中标公告及中标通知书，中标公告发布于上述媒体。 |
| 14 | 对未中标投标人的投标保证金，本公司将在中标通知书发出后五个工作日内，以转账或电汇的方式退还至该投标人；以电汇或转账方式交纳保证金的投标人，将按该投标人在投标文件中所附的银行电汇凭证或银行进账单的开户名称、开户银行及账号退还至该投标人；中标人的投标保证金在与采购单位签定合同完毕，采购代理机构收到合同后五个工作日内，将按照未中标人退付投标保证金的退付方式，以转账或电汇方式退还。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后三十日内。 |
| 16 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 17 | 付款方式：其他支付。 |
| 18 | 投标文件有效期：60天 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于   柳州市气象局  柳州市气象局柳州天气雷达技术升级改造及市级突发事件预警信息发布中心建设项目暖通新风系统设备采购及安装 项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1. 招标采购单位系指组织本次招标的采购单位为： 柳州市气象局，采购代理机构为：广西建业中天工程咨询有限公司。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

公开招标方式。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人或自然人），须有法定代表人（负责人或自然人）出具的授权委托书和有效法人（负责人或自然人）身份证明书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

## （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （八）特别说明：

▲1. 多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的总报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人所拥有。投标人投标所使用的采购项目负责实施人必须为本投标人员工（或必须为本投标人或控股公司正式员工）。

▲3. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲5.1当整个招标项目的投标人不足三家时，采购代理机构将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第四十一条的规定处理。

▲5.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，采购代理机构将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第四十三条的规定处理。

▲6.1根据《政府采购进口产品管理办法》的规定，本项目不接受进口产品参加投标。

▲6.2中小微型企业参加投标的，按财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）文件规定执行。

## （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。投标人对被质疑的采购人或采购代理机构的答复不满意或者被质疑的采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.质疑书面要求：符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

质疑人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

如不按上述要求进行质疑的，视为无效质疑，不予受理。

4.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.投诉的书面要求：符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

# 二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于获取招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件、电子文档四部份组成，分别单独装订成册并分别独立密封（然后统一装入同一个投标文件袋内加以密封）。

1.资信及商务文件：

（1）投标声明书 (格式见附件)；

（2）投标保证金交纳证明复印件（同时加盖单位公章）；

（3）商务响应表（格式见附件）；

（4）售后服务承诺书（格式见附件）；

▲（5）投标人有效的“营业执照”副本内页复印件；

▲（6）法定代表人（负责人或自然人）身份证明和有效身份证复印件（同时要加盖单位公章）；

▲（7）法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件和委托代理人完整有效身份证复印件（委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章）；

▲（8）投标人2020年5月、6月、7月其中任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证” 复印件或“电子缴税凭证”复印件或税务征收机关出具的依法缴纳税收证明；

▲（9）投标人2020年5月、6月、7月其中任意一个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴款凭证”复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明；

（10）投标人自2017年以来完成同类项目有效的业绩证明材料（以有效合同书复印件为准，并加盖单位公章）；

（11）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（12）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）；

（13）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（14）广西工业产品声明函（请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

2.技术文件

（1）技术响应表（格式见附件）；

（2）生产厂家的有关生产许可和强制标准认证的证书复印件（同时要加盖单位公章，实行生产许可证制度的产品必须提供、实行强制标准认证的产品必须提供）；

（3）投标产品的检测、检验报告复印件(如有请提供，同时加盖单位公章)；

（4）投标产品（彩页）、使用说明书、使用和维护等技术资料 (如有请提供，同时加盖单位公章)；

（5）项目实施方案（格式自拟）；

（6）拟投入本项目实施人员一览表（需提供相关证明材料，同时加盖单位公章）；

（7）投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

3. 报价文件：

（1）开标一览表（单独封装，格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：法定代表人（负责人或自然人）授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人或自然人）或授权代表签名并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

# 1.投标人须按规定提交投标保证金，否则其投标将被拒绝。

2.投标保证金：为人民币 叁万 元整（￥30000.00）（以银行入账时间为准）。

3.交款方式：采用转帐或电汇方式。由投标人按前附表第3条中明确的开户名称、开户银行、账号、缴存时间到达本项目保证金专用账户上，并将交款凭据复印件按要求装订于投标文件中。

4.办理投标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明投标项目名称及项目编号，以免耽误投标。

5.本招标不接受银行保函或银行汇票形式交纳的投标保证金；交纳保证金的投标人必须是以投标单位的名义交纳；本次招标不接受以个人名义电汇交纳投标保证金。

6.对未按招标文件要求提交投标保证金的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

7. 对未中标投标人的投标保证金，本公司将在中标通知书发出后五个工作日内，以转账或电汇的方式退还至该投标人；以电汇或转账方式交纳保证金的投标人，将按该投标人在投标文件中所附的银行电汇凭证或银行进账单的开户名称、开户银行及账号退还至该投标人；中标人的投标保证金在与采购单位签定合同完毕，采购代理机构收到合同后五个工作日内，将按照未中标人退付投标保证金的退付方式，以转账或电汇方式退还。

8. 投标保证金不计息。

9. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

# （六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本各一份，副本各四份和电子文档 一 份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

▲（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件、电子文档四部分分别独立密封（然后统一装入同一个投标文件袋内加以密封），其中《投标报价一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封（与投标文件同时提交）。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件或者技术文件、报价文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### ▲（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1. 在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未按招标文件的要求密封、签名、盖章的或不符合招标文件格式要求以及内容填写不齐全的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达二项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性或漏、缺项，或者开标价格与投标文件承诺的优惠(折扣)价格不一致的。

（4）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4. 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5. 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府釆购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

6. 被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1. 开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2. 主持人介绍参加开标会的人员名单；

3. 主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4. 投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5. 按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信/商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

6. 唱标；

7. 采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8. 开标会议结束。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家四人（和采购人代表一人,共五人）组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

3.根据财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6 ﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4. 参加政府采购活动的中小企业应当提交《中小企业声明函》（见第六章），否则不予认可。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 七、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 八、其它事项

## （1）中标服务费按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）货物类收费标准向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费及会务费【会务费按实际产生费用计算】。

## （2）代理服务费收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

## 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。

## （3）所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

## ⑴广西建业中天工程咨询有限公司柳州桂中分公司

## 通讯地址：柳州市三中路88号营业楼一楼    电话/传真：0772-2803808/0772-2995516

## ⑵交纳投标保证金账户

开户名称：广西建业中天工程咨询有限公司柳州桂中分公司，

开户银行：柳州银行股份有限公司北站支行

## 银行账号：70700500000000008579

## ⑶缴纳中标服务费账户

## 开户名称：广西建业中天工程咨询有限公司柳州桂中分公司

## 开户银行：中国农业银行股份有限公司柳州分行

## 银行帐号：20116001040025685

# 第四章  评标方法及评标标准

# 评标方法及评标标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由聘请的专家、采购单位代表等有关人员构成。

(二)评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据。

(三)评分办法：采用综合评分法，对投标人的投标报价、投标产品综合质量、项目实施方案、售后服务方案、企业业绩及信誉分等5方面内容按百分制打分。

(四) 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(五)根据财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）第五条的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6 ﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.1根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号) 》第二条的规定，对监狱企业视同小型、微型企业，投标人提供所投产品生产企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，否则不予价格扣除。

5.2根据财政部 民政部 中国残疾人联合会《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)第一条的规定，对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，投标人提供《残疾人福利性单位声明函》原件，否则不予价格扣除。

即对投标人投标总价中的小型和微型企业产品的价格给予6 ﹪的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分，同时如实填写“中小企业声明函”（按第六章格式）要求填写，否则不予价格扣除。

(六) 投标人只能享受一次价格政策，不重复享受。未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

1、价格分30分；

(1)以进入评标的最低的评标价为30分

(2)价格分计算公式：

有效投标人最低评标价金额（万元）

某有效投标人价格分  ＝                                       ×30分

某有效投标人最低评标价金额（万元）

2、投标产品综合质量分……………………………………………………………………………………6分；

一档2分：货物性能、技术指标、配置基本满足项目要求；

二档4分：满足一档的基础上，货物主要技术参数、性能指标、必要功能具有10以下项正偏离，且被评标委员会接受；

三档6分：满足二档的基础上，货物主要技术参数、性能指标、必要功能具有10及以上项正偏离，且被评标委员会接受。

3、项目实施方案分…………………………………………………………………………………………30分

评标委员会根据投标供应商的项目实施方案优异程度横向比较综合评定

一档10分：项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施一般，无针对性、可行性低；

二档20分：项目实施方案较详细，能提供对接方案并且设计方法较合理；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施较完善；

三档30分：项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，与其相关配套工程项目实现无缝对接详细阐述，设计方案优良，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案完善有效且更优化、切实可行。

4、售后服务方案分…………………………………………………………………………………………15分

评标委员会根据投标供应商的售后服务方案优异程度横向比较综合评定

一档5分：售后服务承诺、服务体系及措施、质保期、响应时间、应急服务、备品备件提供、售后维护方式、售后保障能力等基本满足项目要求；

二档10分：售后服务承诺、服务体系及措施、质保期、响应时间、应急服务、备品备件提供、售后维护方式、售后保障能力等方案，较为可行，总体相对较好；

三档 15分：售后服务承诺、服务体系及措施、质保期、响应时间、应急服务、备品备件提供、售后维护方式、售后保障能力等方案，详细完整、可行性高，方案整体优秀且明显优于其他投标人。

5、企业业绩及信誉分………………………………………………………………………………………19分

# ⑴投标人自2017年以来完成同类项目的业绩分，以合同书为准，否则不予加分(每项1分，满分2分)；

# ⑵投标人具有机电工程施工总承包或建筑机电安装工程专业承包三级资质及以上的得3分；

# ⑶投标人具有安全生产监督管理部门颁发的安全生产许证书的得3分；

# ⑷投标人具有中国设备维修安装企业能力（制冷空调A类Ⅱ级）等级证书得3分；

# ⑸投标人提供投标产品具有第三方应用的数据接口源文件代码示例截图得3分；

# ⑹投标人取得世标认证(该质量管理体系符合GB/T 19001-2008/ISO9001:2008)得2分；

# ⑺投标人具有中国质量信用企业AAA+信用证书并在有效期内得2分；

# ⑻根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，投标人提供的产品为《环境标志产品政府采购品目清单》【财库〔2019〕18号】或《节能产品政府采购品目清单》中【财库〔2019〕19号】品目清单内优先采购产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，每有一项得0.5分，满分1分。

总得分 =1＋2＋3＋4＋5。

二、中标标准及中标候选人推荐原则

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

# 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

# 2、评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标总报价由低到高顺序排列；得分相同且投标总报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人；进入详评的投标人为五家（含五家）以上的，可推荐前三名为中标候选供应商，得分最高者为中标人，第二、第三名为中标候选人；进入详评的投标人为四家（含四家）以下的，可推荐前两名为中标候选供应商，得分最高者为中标人，第二名为中标候选人。

# 3、中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

# 4、在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

# 第五章 合同主要条款格式

柳州市政府采购合

采 购 计 划 表编号：LZZC2020-G1-00367-001

采购单位（甲方）                                供 应 商（乙方）

项目编号：LZZC2020-G1-000125-GXJY                 项目名称：柳州市气象局柳州天气雷达技术升级改造及市级突发事件预警信息发布中心建设项目暖通新风系统设备采购及安装

签  订  地  点                                   签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额大写： ￥ |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：                            。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                       。

第五条　交付和验收

1、交付时间：自合同签订之日起   日内必须达到招标文件要求并完全交付使用，否则招标方有权退货并与中标方解除合同，由此带来经济损失由中标方负责。地点：柳州市市区内用户指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后      日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间；                                          。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质；    财政性资金     。

3、本项目无预付款，签订合同后，中标人全部产品交货完毕且产品数量、外观、型号规格通过验收、质量无问题之日起十五个工作日内， 由采购人按程序向中标人支付至合同总价款的97％；3％的余款（质保金）于质保期满后，在15个工作日内一次付清（不计利息）。

第九条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰  滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经柳州市财政局审批，并签书面补充协议报柳州市财政局（政府采购监督管理办公室）备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经，柳州市财政局审批，并签书面补充协议报，柳州市财政局（政府采购监督管理办公室）备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条、签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十条  本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执正本一份，柳州市财政局（政府采购监督管理办公室）执副本一份，采购代理机构执副本一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报柳州市财政局（政府采购监督管理办公室）备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

政府采购项目合同验收报告

根据政府采购合同（采购合同编号：　　）的约定，我单位对（项目名称）　　　　政府采购项目中标供应商（公司名称）　　　　提供的服务进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □联合验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 服务内容、标准 | 数量 | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、投标投标文件及验收方案等。可附件) |
| 验收小组意见 |  |
| 验收小组成员签字： |
| 参与验收其他或监督人员签字： |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 | 采购单位盖章： 年 月 日 |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

第六章 投标文件格式

# 投标文件外层包装封面格式

# 所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投 标 文 件

项目名称：柳州市气象局柳州天气雷达技术升级改造及市级突发事件预警信息发布中心建设项目暖通新风系统设备采购及安装

项目编号： LZZC2020-G1-000125-GXJY

投标文件名称：资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 资信/商务文件格式

资信/商务文件的外包装封面格式（不可缺）：

资信/商务文件

项目名称：柳州市气象局柳州天气雷达技术升级改造及市级突发事件预警信息发布中心建设项目暖通新风系统设备采购及安装

项目编号： LZZC2020-G1-000125-GXJY

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

资信/商务文件封面格式：

正本/或副本

资信/商 务 文 件

项目名称：柳州市气象局柳州天气雷达技术升级改造及市级突发事件预警信息发布中心建设项目暖通新风系统设备采购及安装

项目编号： LZZC2020-G1-000125-GXJY

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

资信/商务文件目录

（1）投标声明书 (格式见附件)；

（2）投标保证金交纳证明复印件（同时加盖单位公章）；

（3）商务响应表（格式见附件）；

（4）售后服务承诺书（格式见附件）；

▲（5）投标人有效的“营业执照”副本内页复印件；

▲（6）法定代表人（负责人或自然人）身份证明和有效身份证复印件（同时要加盖单位公章）；

▲（7）法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件和委托代理人完整有效身份证复印件（委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章）；

▲（8）投标人2020年5月、6月、7月其中任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证” 复印件或“电子缴税凭证”复印件或税务征收机关出具的依法缴纳税收证明；

▲（9）投标人2020年5月、6月、7月其中任意一个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴款凭证”复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明；

（10）投标人自2017年以来完成同类项目有效的业绩证明材料（以有效合同书复印件为准，并加盖单位公章）；

（11）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（12）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）；

（13）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（14）广西工业产品声明函（请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

1、投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：  广西建业中天工程咨询有限公司    （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的（法定代表人/负责人/自然人），我方愿意参加贵方组织的     柳州市气象局柳州天气雷达技术升级改造及市级突发事件预警信息发布中心建设项目暖通新风系统设备采购及安装   项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：            ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进（或需在中标后向               订购）。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人或自然人）签字：

投标人公章：

年    月    日

2、投标保证金交纳证明（同时加盖单位公章）（格式）

投标人（公章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签名

3、商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

4、售后服务承诺书（格式）

(由投标人按《项目采购需求》中的售后服务及要求自行分别填写)

投标人（公章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字

年    月    日

5、投标人有效的“营业执照”副本内页复印件；

6、法定代表人身份证明和有效身份证复印件；

法定代表人（负责人或自然人）身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （投标人单位名称）  的（法定代表人/负责人/自然人）。

特此证明。

投标人：               （公章）

时间：       年      月     日

| 法定代表人（负责人或自然人）第二代居民身份证复印件（正面） （委托代理时） | 法定代表人（负责人或自然人）第二代居民身份证复印件（背面） （委托代理时） |
| --- | --- |

法定代表人（负责人或自然人）签名：

7、法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件和委托代理人完整有效身份证复印件；

法定代表人（负责人或自然人）授权委托书(格式)

致：                （招标采购单位名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的（法定代表人/负责人/自然人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人（负责人或自然人）签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

| 被授权人第二代居民身份证复印件（正面） （委托代理时） | 被授权人第二代居民身份证复印件（背面） （委托代理时） |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

▲（8）投标人2020年5月、6月、7月其中任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证” 复印件或“电子缴税凭证”复印件或税务征收机关出具的依法缴纳税收证明；

▲（9）投标人2020年5月、6月、7月其中任意一个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴款凭证”复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明；

（10）投标人自2017年以来完成同类项目有效的业绩证明材料（以有效合同书复印件为准，并加盖单位公章）；

投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目有效的合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人（负责人或自然人）签字：

投标人公章：

年    月  日

11、中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加           单位的            项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　　　　　期：

12、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）；

13、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

14、广西工业产品声明函（格式）

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

技术文件格式

技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

技 术 文 件

项目名称：柳州市气象局柳州天气雷达技术升级改造及市级突发事件预警信息发布中心建设项目暖通新风系统设备采购及安装

项目编号： LZZC2020-G1-000125-GXJY

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

技术文件封面格式：

正本/或副本

技 术 文 件

项目名称：柳州市气象局柳州天气雷达技术升级改造及市级突发事件预警信息发布中心建设项目暖通新风系统设备采购及安装

项目编号： LZZC2020-G1-000125-GXJY

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

技术文件目录

（1）技术响应表（格式见附件）；

（2）生产厂家的有关生产许可和强制标准认证的证书复印件（同时要加盖单位公章，实行生产许可证制度的产品必须提供、实行强制标准认证的产品必须提供）；

（3）投标产品的检测、检验报告复印件(如有请提供，同时加盖单位公章)；

（4）投标产品（彩页）、使用说明书、使用和维护等技术资料 (如有请提供，同时加盖单位公章)；

（5）项目实施方案（格式自拟）；

（6）拟投入本项目实施人员一览表（需提供相关证明材料，同时加盖单位公章）；

（7）投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

1、技术响应表格式：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 要求 | 序号 | 货物名称 | 性能及指标 |  |
| ... |  |  | ... |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字

年    月    日

2、生产厂家的有关生产许可和强制标准认证的证书复印件（同时要加盖单位公章，实行生产许可证制度的产品必须提供、实行强制标准认证的产品必须提供）

3、投标产品的检测、检验报告复印件(如有请提供，同时加盖单位公章)；

4、投标产品（彩页）、使用说明书、使用和维护等技术资料 (如有请提供，同时加盖单位公章)；

5、项目实施方案（格式自拟）

投标人（公章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字

年    月    日

6、拟投入本项目实施人员一览表（格式）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 | 社保缴费编号或信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特别说明：需提供人员相关证明材料，同时加盖单位公章，否则证明无效。

投标人（公章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字

年    月    日

7、投标人认为有必要提供的声明及文件资料

报价文件格式

报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报 价 文 件

项目名称：柳州市气象局柳州天气雷达技术升级改造及市级突发事件预警信息发布中心建设项目暖通新风系统设备采购及安装

项目编号： LZZC2020-G1-000125-GXJY

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

报价文件封面格式：

正本/或副本

报 价 文 件

项目名称：柳州市气象局柳州天气雷达技术升级改造及市级突发事件预警信息发布中心建设项目暖通新风系统设备采购及安装

项目编号： LZZC2020-G1-000125-GXJY

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目编号：     LZZC2020-G1-000125-GXJY

投标人名称：

开标一览表

1、开标一览表（格式）

开标一览表

项目编号：       LZZC2020-G1-000125-GXJY                                       分标号：

投标人名称：                                                    单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |
| 交付期：签订合同之日起 日内交货安装调试完毕，通过验收。 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人或自然人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明项目编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

2、投标函格式

投 标 函

致：     广西建业中天工程咨询有限公司   （招标采购单位名称）：

根据贵方为  柳州市气象局柳州天气雷达技术升级改造及市级突发事件预警信息发布中心建设项目暖通新风系统设备采购及安装  项目的招标公告/投标邀请书（项目编号： LZZC2020-G1-000125-GXJY ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本四份和电子文档 壹 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起 60个日历日（自然日）。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                  电话：

传真：                       投标人代表姓名：                  职务：

投标人名称（全称）：

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：

（公章）

_____年___月___日

3、投标报价明细表格式

投 标 报 价 明 细 表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 |  |  |
| 其中投标费用及利润 |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |
|  | 标书费、代理费 |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |
|  | 税费及附加 | 税费率: % |  |
|  | 项目毛利 | 毛利率： % |  |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

# Text boxes

进账单或电汇单复印件