柳州市雷电监测报告

# 2021年第2期

# （总第50期）

柳州市防雷中心                            2021年3月8日

2021年2月柳州市雷电监测报告

一、综述

根据柳州市三维雷电定位监测系统监测显示，柳州市2月共发生闪电52次，与去年同期相比，大幅减少，其中：云闪27条，云地闪25条，云闪比51.9%；正闪21条，负闪31条，正闪比40.4%；云闪最大高度6.845443公里，云闪最小高度0公里，云闪平均高度4.06公里。正闪最大强度102.93637千安，最小强度6.820751千安，平均强度29.19千安。负闪最大强度-48.882664千安，最小强度-4.969264千安，平均强度-18.07千安。

从时间上看，柳州市雷电活动闪电活动主要发生在16日；一天之中，闪电活动主要发生在早上5-9时之间；从空间分布上看，主要发生在融水苗族自治县、融安县、三江侗族自治县、鹿寨县一带。截止至3月1日，全市未接收到雷灾事故报告。

二、闪电监测实况

（一）空间分布

据广西三维雷电定位监测系统数据显示，2021年2月，柳州市雷电活动主要发生在融水苗族自治县、融安县、三江侗族自治县、鹿寨县一带。与去年同期相比，各县区均有不同程度减少，其中，城中、柳北、柳南、鱼峰区同比减少最为明显。

图1-1  2021年2月柳州市雷电活动散点分布图

图1-2  2021年2月全市各区县总闪电频次同比分布

图1-3  2021年2月全市各区县闪电频次分布

（二）强度分布

由闪电强度分布（图2-1、2-2）可知，2月柳州市闪电强度主要集中在0～100kA范围内，占闪电总频次达98.08%以上。其中，正闪最大强度102.93637千安，最小强度6.820751千安，平均强度29.19千安。负闪最大强度-48.882664千安，最小强度-4.969264千安，平均强度-18.07千安。按闪电强度区间划分，本月雷电流强度在0-20kA的闪电频次为33次，占总频次达63.46%；20～50kA为16次，占总频次的30.77%；50～100kA为2次，占总频次的3.85%；大于100kA为1次，占总频次的1.92%。

图2-1  2021年2月柳州市正闪雷电流强度分布图

图2-2  2021年2月柳州市负闪雷电流强度分布图

（三）时间分布

从日频分布上看（图3-1），2月柳州市闪电活动主要发生在16日，闪电频次为33次。

图3-1  2021年2月柳州市雷电日频度分布图(单位：次)

从时频分布上看（图3-2），一天之中，闪电活动主要发生在早上5-8时之间，峰值出现在6时为15次。

图3-2　2021年2月柳州市雷电时频度分布图(单位：次)

（四）雷电气候统计

表1  2021年2月各区县（辖区）统计

| 地市 | 器测雷暴日（天） | 雷电小时数（时） | 雷电频次（次） |
| --- | --- | --- | --- |
| 城中区 | 0 | 0 | 0 |
| 鱼峰区 | 0 | 0 | 0 |
| 柳南区 | 0 | 0 | 0 |
| 柳北区 | 0 | 0 | 0 |
| 柳江区 | 1 | 2 | 2 |
| 柳城县 | 2 | 1 | 1 |
| 鹿寨县 | 5 | 3 | 3 |
| 融安县 | 5 | 2 | 5 |
| 融水苗族自治县 | 10 | 11 | 35 |
| 三江侗族自治县 | 8 | 6 | 6 |

三、雷电灾害

截止3月1日，全市未接收到雷灾事故报告。

本期编辑：杨朝军           校对：陆金凤             签发：陈锐

| 报送时间 ：2021年3月8日 柳州市防雷中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |