附件

2019年全区防雷装置检测质量考核复核结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **被考核单位** | **资质等级** | **检测项目名称** | **项目业主** | **检测项目所在地** | **复核结果** | **备注** |
|  | 本溪普天防雷检测有限公司广西分公司 | 甲级 | 合浦县乌家加油站(PTFL-GXNN190017) | 合浦县乌家金伟加油站 | 北海 | 合格 |  |
|  | 广西地凯科技有限公司 | 乙级 | 调度大楼 | 广西电网百色市田阳供电局 | 百色 | 合格 |  |
|  | 广西万众工程检测有限公司 | 乙级 | 崇左碧桂园二期 | 广西崇融投资有限公司 | 崇左 | 合格 |  |
|  | 巴州雷昇防雷检测服务有限公司广西分公司 | 甲级 | 1.一线,二线甲醛(醇)罐区;2.三线甲醛计量罐区;3.1#烟囱;4.配电房;5.三线甲醛生产车间 | 上思县华平化工有限公司 | 防城港 | 合格 |  |
|  | 广西国欣检测服务有限公司 | 乙级 | 1#中心机房 | 燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司 | 桂林 | 合格 |  |
|  | 科海工程检测有限公司 | 甲级 | 环江县大安路加油站 | 环江县大安路加油站 | 河池 | 合格 |  |
|  | 广西安健检测技术有限公司 | 乙级 | 贺江·幸福里一期A16栋 | 广西贺州市新城文化旅游投资有限公司 | 贺州 | 合格 |  |
|  | 广西瑞丰防雷检测有限公司 | 乙级 | 贺州市文化新闻出版广电局办公楼 | 贺州市文化新闻出版广电局 | 贺州 | 合格 |  |
|  | 广西千雷气象测控技术有限公司 | 乙级 | 老乡家园-象州县易地扶贫搬迁安置小区及配套产业建设项目1#楼 | 象州县政通资产经营管理有限公司 | 来宾 | 合格 |  |
|  | 广西维泰防雷检测有限公司 | 乙级 | 广西柳州中外运物流有限责任公司（鹧鸪江物流基地）-配电房、1号40T龙门吊、2号35T龙门吊 | 广西柳州外运有限责任公司 | 柳州 | 合格 |  |
|  | 广西腾展工程项目管理有限公司 | 乙级 | 南宁市电信五一中路生产用房工程3号楼 | 南宁市电信五一中路生产用房工程 | 南宁 | 合格 |  |
|  | 广西雷悦防雷检测技术服务有限公司 | 乙级 | 广西交通科学研究院有限公司信息机房 | 广西交通科学研究院有限公司 | 南宁 | 合格 |  |
|  | 广西赐安防雷科技有限责任公司 | 乙级 | 南宁市经济技术开发区管委会1号办公楼 | 南宁市经济技术开发区管委会 | 南宁 | 合格 |  |
|  | 广西东宏防雷检测有限公司 | 乙级 | 南宁市第二十一中学 向善楼 | 南宁市第二十一中学 | 南宁 | 合格 |  |
|  | 广西众展工程检测有限公司 | 乙级 | 南宁市迅达文化传播有限公司南宁艺 术剧院宿舍楼广告牌 | 南宁市迅达文化传播有限公司 | 南宁 | 合格 |  |
|  | 广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司 | 乙级 | 广西正源电机有限公司工艺车间 | 广西正源电机有限公司 | 南宁 | 合格 |  |
|  | 广西光达防雷检测有限公司 | 乙级 | 玉林市公安局-警务训练基地 | 玉林市公安局 | 玉林 | 合格 |  |
|  | 钦州市天宇防雷技术服务有限公司 | 甲级 | 中国石油天然气股份有限公司广西钦州销售分公司青龙加油站 | 中国石油天然气股份有限公司广西钦州销售分公司青龙加油站 | 钦州 | 合格 |  |
|  | 江苏华云防雷检测有限公司 | 甲级 | 广西钦州澄星化工科技有限公司磷酸氧化工段厂房 | 广西钦州澄星化工科技有限公司 | 钦州 | 合格 |  |
|  | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司广西分公司 | 甲级 | 广西钦州中石化石油液化气有限责任公司综合办公楼 | 广西钦州中石化石油液化气有限责任公司 | 钦州 | 合格 |  |
|  | 江苏托尔防雷检测有限公司北海分公司 | 甲级 | 中粮油脂（钦州）有限公司综合办公楼 | 中粮油脂（钦州）有限公司 | 钦州 |  | 已注销 |